제19대 국회의원선거 대비

선거정보시스템 주전산기 임차사업 시방서

2012.  3.

(정보화담당관실)

1. 목   적

본 시방서는 중앙선거관리위원회의 선거정보시스템 주전산기 임차사업과 관련하여 중앙선거관리위원회(이하 “갑”이라 한다)와 계약업체(이하 “을”이라 한다)간에 체결되는 사업계약서 내에 명시되지 않은 부분에 대한 조건 등 사업수행 상 이행되어야 할 세부내용을 규정함에 있다.

2. 개   요

□ 사업대상 : 주전산기 임차(21대)

□ 사업기간 : 2012. 3월 中旬부터 ~ 선거종료시까지(약 1개월정도)

□ 설비장소 : 중앙선거관리위원회 관악청사 전산기계실
(서울 관악구 남현동 소재)

3. 일반사항

□ 본 시방서에 명시된 모든 사항은 최소한의 조건만을 규정하였으므로 “을”은 상세히 기술되지 않았거나 누락된 사항에 대하여 관리상 문제가 발생하지 않도록 조치하여야 한다.

□ “을”은 계약 후 3일 이내에 납품장비를 중앙위원회 지정 장소에 설치완료하여야 한다.

□ “을”은 사업수행 과정상 발생하는 문제점은 “갑”과 협의하여 조정․보완하여야 한다. 또한 사업수행 중 내용 변경이 불가피할 경우에는 “갑”과 사전 협의하여 변경할 수 있다.

□ “을”은 납품장비에 대하여 하드웨어 구성이 사업목적 수행에 지장이 없도록 품질의 신뢰성, 안정성, 시스템간 호환성 및 연계성을 가지고 납품․설치하여야 한다.

□ 납품장비는 각종 국내 및 국제 표준 규격을 준수하여야 한다.

□ 납품 완료 후에라도 “을”의 책임으로 발생되는 모든 사고와 그로 인한 손해에 대하여는 “을”에서 변상 조치해야 한다.

4. 임차장비 설치 및 운영

임차 및 설치 범위는 아래사항에 따르며 세부내역은 규격서에 따른다.

□ 납품장비는 물품 규격서를 100% 만족시키는 정품, 완제품을 공급 하여야 하며, 주요 구성품, 부품 또한 반드시 제조사의 정품을 사용하여야 한다.

□ “을”은 납품장비의 장애 등 비상 상황 시 신속한 대응을 위하여 예비 장비(납품장비와 동급이상의 장비) 1대 이상을 임차기간 내에 제공하되, 그 수량과 기간은 “갑”과 상호협의하여 정한다.

□ 납품장비의 설치 및 기술지원을 담당하는 엔지니어는 동일 벤더 서버에 대한 운영 및 기술지원 경력이 5년 이상 되어야 하며 해당 엔지니어 이력서를 계약 후 2일 이내에 제출하여야 한다.

□ “을”은 임차서버를 수용할 수 있는 랙(RACK)을 포함하여 납품하여야 하며, “갑”의 네트워크 및 전원설비 등에 적합한 모든 필요사항을 조치하여야 한다.

□ “을”은 임차서버의 자원 및 세션 등 모니터링용 GUI 툴과 서버 자동 부하 분산 기능 솔루션을 제공하여야 한다.

□ “을”은 본 사업의 목적 달성을 위하여 시스템 설치에 필요한 기술적 제반 비용과 그 문제 발생에 따른 처리 비용을 부담한다.

□ 최종 검수결과 시스템 운영불가 및 기기의 하자발생으로 납품계약을 이행하지 못하는 것으로 판단될 경우에는 “갑”의 요구에 의해 “을”은 시공한 모든 장비를 철거 및 회수하여야 하며 그 비용은 “을”의 부담으로 한다.

5. 책임 및 보안

□ “을”은 본 사업의 관련 정보를 “갑”의 동의 없이 제3자에게 제공할 수 없으며, 권리의무를 양도하거나 하도급 할 수 없다.

□ “을”은 사업 수행중 취득한 “갑”의 시스템 내부구성, 네트워크, 데이터 등 일체에 대하여 보안을 유지하여야 하며, 이에 따른 문제발생시 “을”이 모든 민형사상 책임을 진다.

□ “을”은 임차기간 동안 생성 및 보관된 모든 자료와 데이터를 사업 완료 후 완전히 소거하여야 하며 그 비용은 “을”의 부담으로 한다.

6. 안전관리

□ “을”은 작업자의 안전관리 및 재해방지를 위하여 필요한 안전수칙 준수 및 위험방지책을 강구하며, 사업추진 시 발생하는 제반 안전사고 책임 및 행정적, 기술적 제반비용과 문제처리는 “을”이 부담한다.

□ 장비 설치 도중 발생하는 일체의 인적, 물적 사고에 대하여는 “을”이 모든 책임을 부담하며, 재산상의 손실이 발생할 경우에는 원상복구 및 변상조치 하여야 한다.

7. 이의에 대한 협의

□ “을”은 본 시방서에 명시되지 않거나 해석에 이의가 있는 사항, 작업상 설치가 불가능한 부분이 발생할 경우에는 “갑”에게 사업 목적을 달성할 수 있는 의견을 제시하고, 서면 보고 후 조치하여야 한다.

□ 본 시방서에서 정하는 것을 제외하고는 “갑”과 “을”은 상호 협의하여 결정하며, 본 사업에 관한 소송 관할법원은 “갑”의 주소지를 관할하는 법원으로 한다.

별첨  임차장비 세부 규격 1부.

【별첨】

임 차 장 비 세 부 규 격

품 명	규 격	수 량
주전산기	❍ CPU : UltraSPARC 1.0GHz× 8core 이상 ❍ 메모리 : 16GB 이상 ❍ 디스크 : 146GB 2개 이상(이중화 구성) ❍ 랜카드 : Gigabit Ethernet 2port 이상 ❍ 전원 : 2개 이상 ❍ O S : Solaris 10 ❍ Java, C compiler 포함	21대
기타	❍ 주전산기 탑재를 위한 Rack 및 선반 제공 ❍ 주전산기의 자원 및 세션 등 모니터링용 GUI 툴 ❍ 주전산기 자동 부하 분산 기능 솔루션 제공

※ 납품장비의 장애 등 비상 상황 대응을 위한 예비 장비는 임차장비 수량과 별도임